## Sheet2
菏泽职业学院5-9号教学楼、6号宿舍楼中央空调供回水调管改造项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 时间：2024年04月16日
序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 15 |  |  | 国标
2 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 24 |  |  | 国标
3 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 12 |  |  | 国标
4 | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 10 |  |  | 国标
5 | 焊接弯头 | DN150 | 个 | 36 |  |  | 国标
6 | 焊接弯头 | DN200 | 个 | 6 |  |  | 国标
7 | 焊接弯头 | DN300 | 个 | 4 |  |  | 国标
8 | 像素保温 | 3cm | 项 | 1 |  |  | 国标
9 | 其他辅材 |  | 项 | 1
10 | 施工费 |  | 项 | 1
总计（大写） |  |  |  | 小写：
备注：本项目为全包项目，数量为参考数量，具体以现场实际情况为准，报价单位所报价格为人工费、工具使用费等全部费用，质保期1年，质保期内出现漏水等问题，由中标方承担责任。
报价人： |  |  |  | 联系电话：
说明：1、报价时间、地点：2024年04月16日下午14：30。菏泽职业学院大学生创新创业园楼三楼311室。
2、报价方式：报价方式为竞价采购，集中勘探现场和介绍相关情况后，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、报价时须提供营业执照复印件（加盖公章）；报价人身份证原件及复印件或法人委托书（加盖公章）及报价人认为能证明承担本项目服务能力的相关证明（加盖公章）。另外报价时须携带公章。
4、工期要求：签订合同之日起，7日内施工完毕，逾期交付每天扣合同款5%，若因甲方原因导致工期推迟将作出相应调整。
5、付款方式：项目无预付款，待项目完成经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、报价单位竞价成功后按照采购方的要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。
7、本项目一口价，具体结算以此数量结算，数量及价格不再调整，请做好现场勘察，避免造成报价过低无法完成的情况。

## Sheet3
2023年秋季学期学院办公物品搬运清单